## UKUPNA rekapitulacija
AGORA d.o.o. Smičiklasova 7a, Karlovac 047 655 919, agora@ka.t-com.hr OIB: 37645722762
INVESTITOR: Grad Slunj, Trg Dr. Franje Tuđmana 12, Slunj
GRAĐEVINA: UREĐENJE PLATOA NA GRADSKOM KUPALIŠTU NA RIJECI KORANI k.č. br. 1760/3, k.o. SLUNJ 1
TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INSTALATERSKIH RADOVA
UREĐENJE PLATOA NA GRADSKOM KUPALIŠTU NA RIJECI KORANI k.č. br. 1760/3, k.o. SLUNJ 1
GLAVNI PROJEKTANT:
PETRA JURČEVIĆ, d.i.a
DIREKTOR:
PETRA JURČEVIĆ, d.i.a
prosinac, 2024.
UKUPNA REKAPITULACIJA
I. GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  | 0
II. ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  | 0
III. OKOLIŠ I INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  | 0
RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
PDV (25 %): |  | #N/A | 0
SVEUKUPNO: |  | #N/A | 0
ponuditelj:

## Rekapitulacija GO
AGORA d.o.o. Smičiklasova 7a, Karlovac 047 655 919, agora@ka.t-com.hr OIB: 37645722762
INVESTITOR: Grad Slunj, Trg Dr. Franje Tuđmana 12, Slunj
GRAĐEVINA: UREĐENJE PLATOA NA GRADSKOM KUPALIŠTU NA RIJECI KORANI k.č. br. 1760/3, k.o. SLUNJ 1
TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
UREĐENJE PLATOA NA GRADSKOM KUPALIŠTU NA RIJECI KORANI k.č. br. 1760/3, k.o. SLUNJ 1
GLAVNI PROJEKTANT:
PETRA JURČEVIĆ, d.i.a
DIREKTOR:
PETRA JURČEVIĆ, d.i.a
prosinac, 2024
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
1. PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  | 0
2. ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
3. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  | 0
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
PDV (25 %): |  | 0 | 0
SVEUKUPNO: |  | 0 | 0
ponuditelj:

## Prip. radovi, demontaže i ruš.
BROJ STAVKE |  | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | CIJENA
1 |  | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA
NAPOMENA: Radove na razgrađivanju - rušenju potrebno je izvoditi uz maksimalnu opreznost i primjenu svih zaštitnih mjera. Prije izvršenja navedenih ispitivanja kao i isključenja svih instalacija ne smije se započeti s rušenjem. Isključenje instalacija evidentira se dnevnikom. Sve radove na rušenju izvesti prema važećim mjerama zaštite na radu i zaštite okoliša. Sav materijal dobiven rušenjem ili demontažom odstranit će se na gradilišnu deponiju, tj. na mjesto koje odredi nadzorni inženjer ili će se organizirati direktni utovar I odvoz na gradsku deponiju.
U jediničnoj cijeni je sadržano: - iznošenje šute - sav rad oko rušenja i demontaže - zaštita građevine od procurivanja uslijed izvođenja radova - sva poduhvatanja, podupiranja i osiguranja - sve potrebne skele s propisnom ogradom i zaštitom od prašine - svi prijenosi i prijevozi materijala na gradilištu ili direktni utovar u prijevozno sredstvo i odvoz na gradski deponij udaljenu do 10 km od gradilišta - zalijevanje šute prije utovara i zaštita okoliša od zagađenja - naknada za čišćenje javnih prometnih površina i održavanje čistoće prilikom izvođenja radova - podmirivanje svih društvenih obveza i komunalnih davanja za adekvatno zbrinjavanje otpada - otežani uvjeti rada kod adaptacija i rad pod umjetnom rasvjetom - priključak, razvod i amortizacija privremene instalacije za rasvjetu i priključak strojeva - izrada boksova i organizacija gradilišne deponije - troškovi osiguranja gradilišta Napomene: Dinamiku izvođenja radova potrebno je usuglasiti sa dobavljačem tipskog ugostiteljskog objekta. Radove izvoditi na način da teška mehanizacija ne ošteti postojeći plato. Sve travnate površine kupališta koje se koriste kao pomoćne ili manipulativne za potrebe gradilišta potrebno je vratiti u prvobitno stanje što podrazumijeva sve potrebne radove do potpune gotovosti. Također je potrebno poduzeti sve mjere opreza kod korištenja postojeće pristupne prometnice i infrastrukutre u njoj ( šahtovi i sl.)
1. | 1. | Položajno i visinsko iskolčenje građevine što obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka za sve vrijeme građenja. | kpl | 1 |  | 0
1. | 2. | Krčenje terena od samoniklog bilja, šipražja i drveća neovisno o promjeru. Stavka obuhvaća uklanjanje samoniklog bilja, šipražja i drveća (sa korijenjem), utovar i prijevoz na gradski deponij. Obračun radova po m2. | m2 | 100 |  | 0
1. | 3. | Rušenje i demontaža postojećih objekata na platou. Oba objekta su drvene konstrukcije. U jediničnu cijenu je uključen odvoz otpadnog materijala na privremeni deponij na gradilištu, sortiranje otpada, utovar u kamion i odvoz na gradski deponij uz plaćanje svih pristojbi. Postojeći objekt je prije rušenja potrebno otpojiti od post. Instalacija ( voda, odvodnja, struja i sl.)
| a) | ugostiteljski objekt (cca 4.8x3.2m, h<3m) | kpl | 1 |  | 0
1. | 4. | Rušenje postojećeg zida od betonskih blokova d=cca 25cm zajedno sa betonskim temeljima. U cijenu odvoz na gradski deponij. | m2 | 25 |  | 0
1. | 5. | Rušenje i demontaža postojećeg opločenja (betonski opločnik) platoa, uključivo uklanjanje nasipa ispod opločenja. U jediničnu cijenu je uključen odvoz, utovar u kamion i odvoz na gradski deponij uz plaćanje svih pristojbi. | m2 | 60 |  | 0
1. | 6. | Pažljivo rušenje i demontaža postojeće betonske ploče na vrhu kamenog zida d=cca 8cm. U jediničnu cijenu je uključen odvoz, utovar u kamion i odvoz na gradski deponij uz plaćanje svih pristojbi. | m2 | 6 |  | 0
1. |  | PRIPREMNI RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA | UKUPNO: |  | 0

## Zemljani radovi
|  | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | CIJENA
2 |  | ZEMLJANI RADOVI
NAPOMENA: Zemljani materijal dobiven iskopom potrebno je prevesti na gradski deponij, a što je uključeno u cijenu svake stavke, računajući količine u zbijenom stanju. Količine u troškovniku su okvirne: obračun će se izvršiti prema stvarnom stanju i izvedenim radovima na gradilištu (količine u idealno zbijenom /sraslom stanju). Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti i sva potrebna osiguranja. Napomene: Dinamiku izvođenja radova potrebno je usuglasiti sa dobavljačem tipskog ugostiteljskog objekta. Radove izvoditi na način da teška mehanizacija ne ošteti postojeći plato. Sve travnate površine kupališta koje se koriste kao pomoćne ili manipulativne za potrebe gradilišta potrebno je vratiti u prvobitno stanje što podrazumijeva sve potrebne radove do potpune gotovosti. Također je potrebno poduzeti sve mjere opreza kod korištenja postojeće pristupne prometnice i infrastrukutre u njoj ( šahtovi i sl.)
2. | 1. | Strojni i ručni iskop humusa. Dubina iskopa 20 cm. Uključivo deponiranje na gradilišni deponij. Obračun po m3 tla u sraslom stanju. | m3 | 20 |  | 0
2. | 2. | Strojni i ručni iskop bez obzira na kategoriju tla na mjestu novih građevina. Stavka uključuje sve potrebne radove, strojeve i materijal, uključujući i potrebno korištenje pneumatskog čekića („pikhamiranje“), osiguranje stranica iskopa od urušavanja odgovarajućom oplatom, odvoz na gradilišni deponij (dio materijal će poslužiti za nasipavanje). Iskop treba obavljati upotrebom odgovarajuće mehanizacije i drugih sredstava, a ručni rad ograničiti na neophodni minimum. Iskop je potrebno osigurati od urušavanja razupiranjem bočnih strana, bez obzira na kategoriju iskopanoga materijala (uključeno u cijenu stavke). Obračun po m3.
| a) | novi plato | m3 | 281 |  | 0
2. | 3. | Strojni i ručni iskop bez obzira na kategoriju tla za temeljnu konstrukciju građevina. Stavka uključuje sve potrebne radove, strojeve i materijal, uključujući i potrebno korištenje pneumatskog čekića („pikhamiranje“), osiguranje stranica iskopa od urušavanja odgovarajućom oplatom, odvoz na gradilišni deponij. Iskop treba obavljati upotrebom odgovarajuće mehanizacije i drugih sredstava, a ručni rad ograničiti na neophodni minimum. Obračun po m3 tla u sraslom stanju. napomena: Ukoliko se prilikom iskopa temeljne konstrukcije naiđe na čepove gline većih dimenzija, potrebno ih je iskopati te zamijeniti drobljenim stijenskim materijalom, uz zbijanje po slojevima do projektne zbijenosti Ms= 40 Mpa.
| a) | novi plato | m3 | 65 |  | 0
2. | 4. | Dobava i izrada tampona drobljenim kamenom s nabijanjem stišljivosti Ms=80 Mpa. Nasip se izvodi unutar novog platoa, džepova i na mjestu uklonjenog opločenja kao podloga AB podne površine. Obračun u zbijenom stanju. Uključivo nasipavanje mogućih čepova gline, nabijanje zemljana posteljica na temeljnom tlu Ms= 40 Mpa, planiranje finalne površine (sa točnošću ± 2 cm).
| a) | novi plato | m3 | 50 |  | 0
| b) | nova podna površina postojećeg platoa | m3 | 16 |  | 0
2. | 5 | Strojno nasipavanje iskopa projektiranog profila materijalom iz iskopa koji se zbija u slojevima. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 100 |  | 0
2. | 6 | Dobava i ugradnja (zasipavanje i zaštita pokosa) humusa u sloju d= 20 cm. U cijenu stavke uključena dobava i ugradnja, istovar i planiranje humusa. Obračun po m3. | m3 | 40 |  | 0
2. | 7 | Zatravnjivanje priprema površine i sijanje trave sa potrebnom njegom da se ista održi. | m2 | 200 |  | 0
2. | 8 | Odvoz viška materijala iz iskopa na trajni deponij. Obračun po m3 odvezenog materijala. | m3 | 266 |  | 0
2. | 9 | Drenažni šljunak. Dobava, doprema i ručno nasipavanje drenažnog šljunka granulacije 16-64mm, u sloju debljine cca 40cm, iznad drenažne cijevi oko objekta. Sve izvoditi prema projektu, detaljima i dogovoru s projektantom. U cijenu uključiti dobavu i razastiranje sloja drenažnog šljunka. | m3 | 23 |  | 0
2 |  | ZEMLJANI RADOVI | UKUPNO: |  | 0

## Bet. i AB radovi
|  | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | CIJENA
3. |  | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
NAPOMENA: U cijenu stavke ulazi potrebna oplata prema opisu pojedine stavke. Armatura se obračunava posebno. Obaveza je izvođača proučiti sve projekte predmetne građevine te u jedinične cijene stavki uračunati sve radove, potrebne materijale, njihove količine i/ili sl. (eventualno ne specificirane posebno u samom troškovniku), a koji su (prema uzancama struke, pravilima dobrog zanata i sl.) potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu". Svi takvi radovi i materijali imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno priznati ni plaćati nikakvi vantroškovnički radovi, materijali, količine i/ili sl. U cijenu stavke potrebno je uračunati sve radne i pomoćne skele , platforme, sva potrebna podupiranja i sl. U cijenu stavke potrebno je uračunati izradu dilatacija potpornih zidova i podnih ploča ( zidovi svakih 10 m , ploče svakih 7 m ) Napomene: Dinamiku izvođenja radova potrebno je usuglasiti sa dobavljačem tipskog ugostiteljskog objekta. Radove izvoditi na način da teška mehanizacija ne ošteti postojeći plato. Sve travnate površine kupališta koje se koriste kao pomoćne ili manipulativne za potrebe gradilišta potrebno je vratiti u prvobitno stanje što podrazumijeva sve potrebne radove do potpune gotovosti. Također je potrebno poduzeti sve mjere opreza kod korištenja postojeće pristupne prometnice i infrastrukutre u njoj ( šahtovi i sl.)
3. | 1. | Betoniranje podložnog betona ispod temelja betonom C 12/15 bez oplate. U cijenu ove stavke uključeno izrada, doprema i ugradba betona, te zbijanje i ravnanje do kota prema projektu. Stavka uključuje i izradu podloge drenažne cijevi betonom MB 15 u sloju d=10 cm (novi plato). Jedinična cijena sadrži troškove nabave, utovara materijala, prijevoza, istovara, ugradnje te svega ostaloga što je potrebno za potpuno dovršenje radova. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| a) | novi plato | m3 | 7 |  | 0
3. | 2. | Betoniranje temelja AB potpornog zida platoa u oplati, uključenoj u cijenu stavke, vodonepropusnim betonom C 25/30. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | a) temelj | m3 | 15 |  | 0
|  | b) nadtemeljni zid | m3 | 11 |  | 0
3. | 3. | Betoniranje vidljivog potpornog zida platoa d=30cm u novoj glatkoj oplati, uključenoj u cijenu stavke, vodonepropusnim betonom C 25/30. U oplatu se postavljaju drvene gredice 5x3cm na razmaku cca 40cm prema nacrtu kako bi se dobila željena struktura zida što je uključeno u cijenu stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 11 |  | 0
3 | 4 | Betoniranje AB stepenica, rampe, zidića novog platoa uključivo betoniranje pripadajućih temelja kao i temelja tipskog kioska, betonom C 25/30, u oplati uključenoj u cijenu stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| a) | temelji | m3 | 6 |  | 0
| b) | stepenice | m3 | 1.8 |  | 0
| c) | rampa | m3 | 0.5 |  | 0
| d) | zidići | m3 | 0.7 |  | 0
3 | 5 | Betoniranje AB podne površine novog platoa, d=14 cm betonom C 25/30. Betoniranje se izvodi preko tampona sa spojem na potporni zid i stepenice/rampu . Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 8 |  | 0
3 | 6 | Betoniranje AB podne površine postojećeg platoa (na mjestu uklonjenog opločenja), d=14 cm betonom C 25/30. Na vanjskoj strani betoniranje se izvodi preko postojećeg kamenog zida u rubnoj oplati visine 8 cm, uključenoj u cijenu stavke. Betoniranje se izvodi preko tampona sa spojem na stepenice i rampu novog platoa. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 6 |  | 0
3 | 7 | Brušenje novih AB zidova platoa. Obračun po m2 brušenog zida. | m2 | 20 |  | 0
3. | 8 | Izrada prodora kroz Ab temelje radi izvedbe instalacija vode i kanalizacije, te elektroinstalacija.
| a) | DN 20 | kom | 2 |  | 0
| b) | DN 100 | kom | 2 |  | 0
| c) | promjer 63 mm | kom | 2 |  | 0
ARMATURA
NAPOMENA: Kod izvedbe ovih radova potrebno je pridržavati se projektne dokumentacije, važećih normi i propisa. Armatura po planu savijanja treba biti od jednog komada, ne smije se spajati od dva ili tri kraća komada. Željezo je potrebno dobro očistiti prije betoniranja, te dobro povezati i podložiti. Prije betoniranja treba izvršiti pregled i preuzimanje armature po nadzornom inženjeru, a kod složenih konstrukcija provjeru položene armature može izvršiti i statičar što je obavezno upisati u građevinski dnevnik. Armatura se obračunava po kg težine, a težina se dobije prema specificiranim ugrađenim profilima i armaturnim mrežama. Po potrebi veći profili od Ø14 mm mogu se nastavljati varenjem na preklop d = 30 cm ili na sučelje. Varenje se mora obaviti po propisima za tu vrstu radova po atestiranom variocu, a zatim pregledati var po ovlaštenom stručnjaku za zavarivanje. U cijeni armature podrazumijeva se dobava, doprema, rezanje, savijanje, varenje, montaža i sl.
3. | 11 | Dobava, čišćenje, sječenje, varanje, ravnanje, savijanje, izrada, transport, postava, vezivanje i sl. sveukupne armature (glavne, pomoćne, jahača, podložaka i sl.) od betonskog čelika B-500-B. Armatura je u troškovniku uzeta u približnim količinama, dok će se obračun točno izvršiti prema nacrtima savijanja, po profilima. Prije početka betoniranja postavljenu armaturu pregledava nadzorni inženjer. Obračun za šipke i mreže zajedno.
|  |  | kg | 7000 |  | 0
3. |  | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI | UKUPNO: |  | 0

## II Elektroinstalacije
BROJ STAVKE |  | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | CIJENA
II. |  | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
NAPOMENA: Dinamiku izvođenja radova potrebno je usuglasiti sa dobavljačem tipskog ugostiteljskog objekta. Radove izvoditi na način da teška mehanizacija ne ošteti postojeći plato. Sve travnate površine kupališta koje se koriste kao pomoćne ili manipulativne za potrebe gradilišta potrebno je vratiti u prvobitno stanje što podrazumijeva sve potrebne radove do potpune gotovosti. Također je potrebno poduzeti sve mjere opreza kod korištenja postojeće pristupne prometnice i infrastrukture u njoj ( šahtovi i sl.)
TOČAN POLOŽAJ PRIKLJUČAKA TIPSKOG UGOSTITELJSKOG OBJEKTA USKLADITI SA INVESTITOROM I DOBAVLJAČEM TIPSKOG UGOSTITELJSKOG OBJEKTA
II. | 1. | Iskop i zatrpavanje rova u zemlji ili
nasipu, kategorije III, te dobava i montaža:
|  | rov 0,3 x 0,6 m | m' | 20 |  | 0
|  | PC cijev fi 63 mm | m' | 44 |  | 0
|  | plastična traka upozorenja | m' | 20 |  | 0
|  | FeZn traka 40 x 4 mm kompletno sa spojnicama | m' | 22 |  | 0
|  | pijesak granulacije 0 – 4 mm | m3 | 1 |  | 0
II. | 2 | Dobava, montaža i spajanje kabela za napajanje
ugostiteljskog objekta položenih u prethodno položenu
cijev
|  | kabel FG16OR 5 x 10 mm2 | m' | 25 |  | 0
|  | stopice gnječne Cu 10 mm2 | kom | 10 |  | 0
|  | Nadgradna negoriva PNT cijev Æ 29 mm | m' | 2 |  | 0
II. |  | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | UKUPNO: |  | 0

## III Hidrotehničke instalacije
BROJ STAVKE | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | CIJENA
III | HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
NAPOMENA: Dinamiku izvođenja radova potrebno je usuglasiti sa dobavljačem tipskog ugostiteljskog objekta. Radove izvoditi na način da teška mehanizacija ne ošteti postojeći plato. Sve travnate površine kupališta koje se koriste kao pomoćne ili manipulativne za potrebe gradilišta potrebno je vratiti u prvobitno stanje što podrazumijeva sve potrebne radove do potpune gotovosti. Također je potrebno poduzeti sve mjere opreza kod korištenja postojeće pristupne prometnice i infrastrukture u njoj ( šahtovi i sl.)
TOČAN POLOŽAJ PRIKLJUČAKA TIPSKOG UGOSTITELJSKOG OBJEKTA USKLADITI SA INVESTITOROM I DOBAVLJAČEM TIPSKOG UGOSTITELJSKOG OBJEKTA
A | OKOLIŠ
1 | ISKOP ROVA Strojni iskop rova kanalizacije u zemljištu III kategorije za polaganje cijevi vodovoda i kanalizacije. U stavku je uključen iskop, i nasip-zasip pješčane posteljice ispod cijevi min 10cm, zasipavanje iznad cijevi pijeskom 15cm i zasipavanje zemljom iz iskopa uz nabijanje debljine 30cm. Iskop se vrši 100 - 150 cm dubine. Iskop se obračunava u sraslom stanju. U stavci uključen i iskop revizionih okana, slivnika, separatora i vodomjernog okna. Iskop prema HRN EN 1610:2015 ili jednakovrijedna.
| Kanalizacijska mreža š=0,8m | m' | 72 |  | 0
| Vodovodna mreža | m' | 24 |  | 0
0
2 | Rezanje asfalta i skidanje svih slojeva postojećeg asfalta sa odvozom na gradski deponij. | m2 | 5 |  | 0
3 | ASFALT NOSIVI SLOJ Izrada nosivog asfaltnog sloja BNS-32, d=5 cm od bitumenizirane kamene sitneži (drobljenca) . Kvalitetu materijala za izradu mješavine za ovaj sloj mora ispitati ovlaštena institucija, te mora biti dokazana atestima. Obračun po m2 gotovog, izvedenog sloja bitumenizirane kamene sitneži (drobljenca). | m2 | 5 |  | 0
4 | ASFALT HABAJUĆI Izrada habajućeg sloja sitnozrnastog asfaltbetona AB-11s, d=3 cm u uvaljanom stanju. Obračun po m2 gotovog sabijenog sloja. | m2 | 5 |  | 0
5 | UPOJNI BUNAR Izrada AB upojnog bunara promjera 80cm od tipskih okruglih cijevi po 1m, dubine okna 2,0m, sa ljevano željeznim poklopcem. Zasip dna sa debljim kamenom što je uključeno u cijenu stavke. | kompl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO : | 0
B | HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
1 | KANALIZACIJSKE CIJEVI PVC, Dobava i postava PVC i PP cijevi sanitarne i oborinske odvodnje u terenu ili podu, PVC cijevi se međusobno spajaju gumenim brtvama. U metru cijevi sadržane su sve potrebne spojnice. Obračun po m položene cijevi. U cijeni uključeno ispitivanje vodonepropusnosti i dobava certifikata kvalitete i nepropusnosti prema važećim propisima te sva štemanja, bušenja, probijanja itd.
| - Cijev PVC DN 100 SN 4 - u rov | m' | 82
| - drenažna cijev DN100 | m' | 23
2 | ATEST NEPROPUSNOSTI KANALIZACIJE Provedba kontrole kvalitete - nepropusnosti cijevne mreže. Ispitivanje nepropusnosti na 0,5 bar. | kompl | 1
3 | RAZVOD VODOVODA Izvedba razvodnih vodovodnih PEHD cijevi za vodu. Obračun po m dužnom postavljenih cijevi sa svim potrebnim fazonskim komadima i potrošnim materijalom.
| - PEHD DN20 | m' | 25
| - zasun DN20 | kom | 1
| - zasun sa ispustom DN20 | kom | 1
| - kontrolni vodomjer | kom | 1
4 | Izrada spoja na okno javne kanalizacije. | kompl | 1
5 | Ugradnja vanjskog revizijskog okna sanitarne odvodnje – tipsko AB četvrtasto okno, beton C 25/30, dim. 60/60 cm svijetlog otvora. Debljine dna i zidova 15 cm za dubinu ugradnje do 80 cm. Zidovi i dno armirani dvostrano sa Q 188. Na dnu izvesti bet. kinetu, a zidove ožbukati cem. mortom i zagladiti do crnog sjaja. Na okno ugraditi tipski poklopac dim. 60/60 cm sa okvirom za ugradnju. Uključen sav potreban materijal, dovoz, oprema I rad. | kom | 1
6 | Ugradnja vanjskog revizijskog okna za vodovod – tipsko AB četvrtasto okno, beton C 25/30, dim. 60/60 cm svijetlog otvora. Debljine dna i zidova 15 cm za dubinu ugradnje do 100 cm. Zidovi i dno armirani dvostrano sa Q 188. Na okno ugraditi tipski poklopac dim. 60/60 cm sa okvirom za ugradnju. Uključen sav potreban materijal, dovoz, oprema I rad. | kom | 1
7 | ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI VODOVODA Ispitivanje postavljene instalacije na vodonepropusnost prema opisu iz glavnog projekta . Stavka uključuje izradu zapisnika i izdavanje potvrde o vodonepropusnosti postavljene unutarnje instalacije vodovoda od glavnih ventila do ventila izljevnih mjesta. | kompl | 1
8 | Ispiranje i dezinfekcija kompletne vodovodne instalacije sa klornom otopinom prema propisima sanitarne inspekcije. U cijeni uračunata dobava atesta o bakteriološkom nalazu vode. | kompl | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO : | 0
REKAPITULACIJA
A | OKOLIŠ |  |  |  | 0
B | HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO : | 0
|  |  |  | PDV 25%: | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO: | 0
NAPOMENA:
1 | Jedninične cijene pojedinih stavaka zaračunate su sa cjelokupnom vrijednosti materijala uključujući montažu, transport, prijenos,skele, izradu i zatvaranje zidnih i podnih usjeka i sl. Iskopi i zatrpavanja rovova za vodovodne i kanalizacione cijevi, posteljica od pijeska, kanalizacione cijevi, reviziona okna kanalizacije, taložnice, vodomjerno okno, kao i ostali građevinski radovi vezani uz izvedbu instalacije vodovod a i kanalizacije sadržani su u troškovniku građevinsko-obrtničkih radova.