## Troškovnik 1 - radovi
Troškovnik
Lokacija:
Investitor: GRAD SLUNJ
br.st | opis radova | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno
1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
NAPOMENA I: Sve radove izvesti prema općim tehničkim uvjetima. Prije početka radova označiti sve trase postojećih instalacija unutar obuhvata izvođenja radova, a prema dobivenim posebnim uvjetima građenja.Sve instalacije na označenim trasama zaštititi od mogućih oštećivanja. Nasip i zatrpavanje zemljom izvesti u slojevima uz nabijanje na potrebnu zbijenost. Sva zatrpavanja i nasipavanja izvesti materijalom bez otpadaka i organskih tvari. Svi zemljani radovi moraju se izvoditi u skladu s tehničkim uvjetima za zemljane radove. Obračun količina nasipavanja vrši se u svemu prema građevinskim normama. Nasip se mjeri materijalom u izvedenom stanju na mjestu izvedbe. Izvođač radova dužan je betonske radove izvesti prema pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton, opisima i stavkama troškovnika, te prema HRN ili jednakovrijedno.
1.1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1.1. | Organizacija gradilišta prema dogovoru s naručiteljem, pribavljanje privremenih priključaka gradilišta, opskrbom vodom i električnom energijom, ograđivanje gradilišta | pauš. | 1 | 0 | 0
1.1.2. | Razmjeravanje i iskolčenje terena za pozicije budućeg dječjeg igrališta | kpl | 1 | 0 | 0
1.1. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
1.2. | ZEMLJANI RADOVI
1.2.1. | Strojni iskop humusa na mjestu ugradnje budućeg dječjeg igrališta. Strojni-ručni iskop humusa u sloju debljine od 30 cm. U cijenu je uključen iskop, utovar na vozilo, prijevoz, istovar i razastiranje zemljanog materijala. Uklonjeni materijal deponirati na mjesto koje odredi nadzorni inženjer ili na deponiju udaljenu do 1 km. Iskop izvesti prema topografiji terena, obračun prema stvarno izvedenim radovima.
| Rad se obračunava po m3 izvedenog iskopa | m³ | 65 | 0 | 0
1.2.2. | Dobava i ugradnja geotekstila (300g/m2) s potrebnim preklopima u slojeve podloge ispod površine za igru dječjeg igrališta.Obračun po m2 obložene površine bez preklopa.
| Rad se obračunava po m2 ugrađenog geotekstila | m2 | 145 | 0 | 0
1.2.3. | Dobava, planiranje i uređenje posteljice za podlogu lijevane gume, u zemljanom materijalu debljine 25 cm u zbijenom stanju. Rad obuhvaća dobavu i planiranje drobljenca (tampona) d=20 cm, planiranje i zbijanje posteljice do traženog modula stišljivosti. Obračun po m2 isplanirane i zbijene posteljice.
| Rad se obračunava po m3 ugrađene podloge | m3 | 38 | 0 | 0
1.2.4. | Fino planiranje zemlje nakon ugradnje rubnjaka, opreme i podloge. Dobava i ugradnja zemlje od iskopa zelenim površinama unutar obuhvata radova. Planiranje zemlje na način da se izvede pad terena prema zelenoj površini uključivo fino grabljanje i pripremu za sadnju trave.
| Obračun radova: Rad se obračunava po m2. | m² | 50 | 0 | 0
1.2. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
1.3. | ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1.3.1. | Dobava, ugradnja i izvedba temelja za opremu beton C 25/30. Betoniranje izvesti u zemljanom materijalu uz sva ostala pomoćna sredstva. U cijenu su uključeni sav rad i materijal (oplata, beton, pomoćna i spojna sredstva te sidreni vijci) do potpune gotovosti temelja. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| a) beton | m³ | 5 | 0 | 0
1.3.2. | Nabava i ugradnja prefabriciranih gumenih rubnjaka. Rubnjak je dimenzije 6/25/100 te se ugrađuje u beton C16/20, na projektirana mjesta i prema detaljima projekta. Sve izvesti prema projektu. Stavka uključuje podložni beton za rubnjak, 0.04 m3/m' ugrađenog rubnjaka.
| Obračun po m' ugrađenog rubnjaka. | m' | 100 | 0 | 0
1.3. | ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
| 2. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| 3. ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| pdv (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0